## 主变
张掖市民乐县2025年三季度分布式光伏可开放容量变电站主变设备明细清单
序号 | 县区 | 设备名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) | 承载力(MW) | 电压等级 | 分布式已并网容量(MW) | 集中式出力(MW)
1 | 肃南县 | 330kV黑河变电站330kV黑河变电站2# | 红 | 0.0000 | 0.00 | 330kV | 0.0000 | 18.98
2 | 肃南县 | 330kV黑河变电站330kV黑河变电站1# | 红 | 0.0000 | 0.00 | 330kV | 0.0000 | 117.31
3 | 高台县 | 330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站2# | 红 | 0.0000 | 0.22 | 330kV | 38.9665 | 118.31
4 | 高台县 | 330kV骆驼城变电站330kV骆驼城变电站1# | 红 | 0.0000 | 2.87 | 330kV | 38.9665 | 118.31
5 | 甘州区 | 330kV顺化变电站330KV顺化变电站2# | 绿 | 1.1747 | 7.66 | 330kV | 17.7880 | 50.71
6 | 民乐县 | 330kV顺化变电站330KV顺化变电站2# | 绿 | 1.5150 | 12.82 | 330kV | 17.7880 | 50.71
7 | 甘州区 | 330kV顺化变电站1号主变压器 | 绿 | 1.2621 | 7.73 | 330kV | 17.7880 | 36.34
8 | 民乐县 | 330kV顺化变电站1号主变压器 | 绿 | 1.6277 | 12.95 | 330kV | 17.7880 | 36.34
9 | 山丹县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 0.5596 | 1.41 | 330kV | 12.5326 | 108.70
10 | 临泽县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 0.5684 | 1.41 | 330kV | 12.5326 | 108.70
11 | 肃南县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 1.2155 | 2.99 | 330kV | 12.5326 | 108.70
12 | 甘州区 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站2# | 绿 | 5.7082 | 14.78 | 330kV | 12.5326 | 108.70
13 | 临泽县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 0.5423 | 1.38 | 330kV | 12.5326 | 108.70
14 | 肃南县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 1.1597 | 2.94 | 330kV | 12.5326 | 108.70
15 | 山丹县 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 0.5338 | 1.39 | 330kV | 12.5326 | 108.70
16 | 甘州区 | 330kV张掖变电站330kV张掖变电站1# | 绿 | 5.4459 | 14.51 | 330kV | 12.5326 | 108.70
17 | 山丹县 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站3# | 绿 | 4.4226 | 8.94 | 330kV | 4.5149 | 28.98
18 | 山丹县 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站2# | 绿 | 8.5067 | 13.02 | 330kV | 4.5149 | 26.70
19 | 山丹县 | 330kV山丹变电站330kV山丹变电站1# | 绿 | 9.5007 | 14.02 | 330kV | 4.5149 | 26.70
20 | 甘州区 | 330kV居延变电站330kV居延变电站2# | 绿 | 27.3637 | 40.02 | 330kV | 14.9714 | 90.26
21 | 临泽县 | 330kV居延变电站330kV居延变电站2# | 绿 | 3.1749 | 5.49 | 330kV | 14.9714 | 90.26
22 | 临泽县 | 330kV居延变电站330kV居延变电站1# | 绿 | 3.0329 | 5.33 | 330kV | 14.9714 | 107.64
23 | 甘州区 | 330kV居延变电站330kV居延变电站1# | 绿 | 26.1401 | 38.82 | 330kV | 14.9714 | 107.64
24 | 甘州区 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站2# | 绿 | 45.7133 | 45.71 | 110kV | 0.0000 | 0.00
25 | 甘州区 | 110千伏龙首变电站110千伏龙首变电站1# | 绿 | 43.7486 | 44.90 | 110kV | 1.1500 | 0.00
26 | 甘州区 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站2# | 绿 | 2.4368 | 15.39 | 110kV | 0.0330 | 0.00
27 | 甘州区 | 110千伏绿洲变电站110千伏绿洲变电站1# | 绿 | 2.4368 | 15.39 | 110kV | 0.4674 | 0.00
28 | 甘州区 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站2# | 绿 | 44.2169 | 45.74 | 110kV | 1.5214 | 0.00
29 | 甘州区 | 110千伏白塔变电站110千伏白塔变电站1# | 绿 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 2.7470 | 0.00
30 | 甘州区 | 110千伏园艺变电站110千伏园艺变电站1# | 绿 | 46.1970 | 46.31 | 110kV | 0.1097 | 0.00
31 | 高台县 | 110千伏古城变电站110千伏古城变电站2# | 红 | 0.0000 | 3.08 | 110kV | 26.1010 | 0.00
32 | 高台县 | 110千伏古城变电站110千伏古城变电站1# | 红 | 0.0000 | 3.08 | 110kV | 0.3200 | 0.00
33 | 甘州区 | 110kV黑开变电站110KV黑开变电站2# | 黄 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 1.2838 | 0.00
34 | 甘州区 | 110kV黑开变电站110KV黑开变电站1# | 黄 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 4.2838 | 0.00
35 | 高台县 | 110kV高台变电站110KV高台变电站2# | 红 | 0.0000 | 3.08 | 110kV | 24.1760 | 0.00
36 | 高台县 | 110kV高台变电站110KV高台变电站1# | 红 | 0.0000 | 3.08 | 110kV | 27.3360 | 0.00
37 | 肃南县 | 110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站2# | 绿 | 1.4202 | 1.47 | 110kV | 0.0000 | 0.00
38 | 肃南县 | 110kV镜铁山变电站110KV镜铁山变电站1# | 绿 | 1.4202 | 1.47 | 110kV | 0.0000 | 0.00
39 | 肃南县 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站2# | 绿 | 2.3752 | 5.93 | 110kV | 0.0000 | 0.00
40 | 肃南县 | 110kV肃南变电站110KV肃南变电站1# | 绿 | 2.3752 | 5.93 | 110kV | 0.2066 | 0.00
41 | 肃南县 | 110kV祁青变电站110KV祁青变电站1# | 绿 | 1.4202 | 1.47 | 110kV | 0.0000 | 0.00
42 | 临泽县 | 110kV甘浚变电站110kV甘浚变电站1# | 绿 | 1.1107 | 2.79 | 110kV | 0.3500 | 0.00
43 | 甘州区 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站2# | 绿 | 48.6667 | 50.19 | 110kV | 1.5283 | 0.00
44 | 甘州区 | 110kV火车站变电站110KV火车站变电站1# | 绿 | 48.2955 | 49.73 | 110kV | 1.4363 | 0.00
45 | 山丹县 | 110kV清泉变电站110KV清泉变电站2# | 绿 | 22.4300 | 35.97 | 110kV | 3.2335 | 0.00
46 | 山丹县 | 110kV清泉变电站110KV清泉变电站1# | 绿 | 22.4300 | 35.97 | 110kV | 1.7243 | 0.00
47 | 民乐县 | 110kV海潮变电站110KV海潮变电站2# | 绿 | 3.1427 | 25.77 | 110kV | 2.6731 | 0.00
48 | 民乐县 | 110kV海潮变电站110KV海潮变电站1# | 绿 | 3.1427 | 25.77 | 110kV | 10.7159 | 0.00
49 | 民乐县 | 110kV民乐变电站110KV民乐变电站2# | 黄 | 3.1427 | 25.77 | 110kV | 13.6394 | 0.00
50 | 民乐县 | 110kV民乐变电站110KV民乐变电站1# | 黄 | 3.1427 | 25.77 | 110kV | 8.0473 | 0.00
51 | 甘州区 | 110kV新墩变电站110KV新墩变电站2# | 绿 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 1.2658 | 0.00
52 | 甘州区 | 110kV新墩变电站110KV新墩变电站1# | 绿 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 0.2494 | 0.00
53 | 临泽县 | 110kV平川变电站110KV平川变电站2# | 黄 | 6.2078 | 10.82 | 110kV | 7.7961 | 0.00
54 | 临泽县 | 110kV平川变电站110KV平川变电站1# | 黄 | 6.2078 | 10.82 | 110kV | 1.8961 | 0.00
55 | 甘州区 | 110kV平原堡变电站2号主变压器 | 绿 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 0.4398 | 0.00
56 | 甘州区 | 110kV平原堡变电站110KV平原堡变电站1# | 绿 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 1.9559 | 0.00
57 | 甘州区 | 110kV城南变电站110KV城南变电站2# | 绿 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 3.1127 | 0.00
58 | 甘州区 | 110kV城南变电站110KV城南变电站1# | 绿 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 3.2033 | 0.00
59 | 山丹县 | 110kV双泉变电站110KV双泉变电站1# | 绿 | 22.4300 | 25.57 | 110kV | 0.0426 | 0.00
60 | 山丹县 | 110kV南湖变电站110kV#2主变 | 绿 | 22.4300 | 35.97 | 110kV | 1.5442 | 0.00
61 | 山丹县 | 110kV南湖变电站110KV南湖变电站1# | 绿 | 1.0934 | 2.80 | 110kV | 1.1644 | 0.00
62 | 山丹县 | 110kV北滩变电站110KV北滩变电站2# | 绿 | 22.4300 | 35.97 | 110kV | 0.4890 | 0.00
63 | 山丹县 | 110kV北滩变电站110KV北滩变电站1# | 绿 | 22.4300 | 35.97 | 110kV | 6.5112 | 0.00
64 | 临泽县 | 110kV临泽变电站110KV临泽变电站2# | 黄 | 27.5477 | 34.81 | 110kV | 7.2525 | 0.00
65 | 临泽县 | 110kV临泽变电站110KV临泽变电站1# | 黄 | 20.9992 | 28.26 | 110kV | 7.2525 | 0.00
66 | 甘州区 | 110kV上秦变电站110KV上秦变电站2# | 绿 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 3.6951 | 0.00
67 | 甘州区 | 110kV上秦变电站110KV上秦变电站1# | 绿 | 11.1542 | 29.28 | 110kV | 1.1080 | 0.00
68 | 高台县 | 黑泉变电站黑泉变电站2# | 红 | 0.0000 | 6.17 | 35kV | 2.9230 | 0.00
69 | 高台县 | 黑泉变电站黑泉变电站1# | 红 | 0.0000 | 5.61 | 35kV | 2.9230 | 0.00
70 | 高台县 | 骆驼城变电站骆驼城变电站2# | 红 | 0.0000 | 3.08 | 35kV | 6.0355 | 0.00
71 | 高台县 | 骆驼城变电站骆驼城变电站1# | 红 | 0.0000 | 3.08 | 35kV | 6.0355 | 0.00
72 | 甘州区 | 靖安变电站靖安变电站2# | 绿 | 2.9476 | 3.40 | 35kV | 0.4521 | 0.00
73 | 甘州区 | 靖安变电站靖安变电站1# | 绿 | 6.0278 | 6.48 | 35kV | 0.4521 | 0.00
74 | 民乐县 | 金山变电站金山变电站2# | 绿 | 5.3599 | 5.85 | 35kV | 0.4950 | 0.00
75 | 民乐县 | 金山变电站金山变电站1# | 绿 | 6.0984 | 6.59 | 35kV | 0.4950 | 0.00
76 | 高台县 | 西滩变电站西滩变电站2# | 红 | 0.0000 | 6.17 | 35kV | 2.8500 | 0.00
77 | 高台县 | 西滩变电站西滩变电站1# | 红 | 0.0000 | 5.01 | 35kV | 2.8500 | 0.00
78 | 临泽县 | 西柳变电站西柳变电站2# | 黄 | 4.5401 | 5.42 | 35kV | 0.8794 | 0.00
79 | 临泽县 | 西柳变电站西柳变电站1# | 黄 | 7.6886 | 8.57 | 35kV | 0.8794 | 0.00
80 | 甘州区 | 花寨变电站花寨变电站2# | 绿 | 2.4368 | 3.19 | 35kV | 0.0150 | 0.00
81 | 甘州区 | 花寨变电站花寨变电站1# | 绿 | 2.4368 | 3.20 | 35kV | 0.0150 | 0.00
82 | 甘州区 | 老寺庙变电站老寺庙变电站2# | 绿 | 7.3920 | 8.39 | 35kV | 1.0000 | 0.00
83 | 甘州区 | 老寺庙变电站老寺庙变电站1# | 绿 | 3.2476 | 4.25 | 35kV | 1.0000 | 0.00
84 | 高台县 | 罗城变电站罗城变电站2# | 红 | 0.0000 | 2.86 | 35kV | 1.5000 | 0.00
85 | 高台县 | 罗城变电站罗城变电站1# | 红 | 0.0000 | 5.16 | 35kV | 1.5000 | 0.00
86 | 甘州区 | 碱滩变电站碱滩变电站2# | 绿 | 9.8692 | 10.17 | 35kV | 0.2999 | 0.00
87 | 甘州区 | 碱滩变电站碱滩变电站1# | 绿 | 8.3088 | 8.61 | 35kV | 0.2999 | 0.00
88 | 甘州区 | 石岗墩变电站石岗墩变电站2# | 绿 | 9.8974 | 9.90 | 35kV | 0.0000 | 0.00
89 | 甘州区 | 石岗墩变电站石岗墩变电站1# | 绿 | 10.0035 | 10.00 | 35kV | 0.0000 | 0.00
90 | 高台县 | 盐池变电站盐池变电站2# | 红 | 0.0000 | 6.17 | 35kV | 0.4000 | 0.00
91 | 高台县 | 盐池变电站盐池变电站1# | 红 | 0.0000 | 6.17 | 35kV | 0.4000 | 0.00
92 | 高台县 | 深沟变电站深沟变电站1# | 红 | 0.0000 | 1.60 | 35kV | 0.0000 | 0.00
93 | 民乐县 | 洪水变电站洪水变电站2# | 绿 | 3.1427 | 6.83 | 35kV | 1.8309 | 0.00
94 | 民乐县 | 洪水变电站洪水变电站1# | 绿 | 3.1427 | 6.82 | 35kV | 1.8309 | 0.00
95 | 甘州区 | 沙井变电站沙井变电站2# | 绿 | 9.1777 | 9.18 | 35kV | 0.0000 | 0.00
96 | 甘州区 | 沙井变电站沙井变电站1# | 绿 | 7.3683 | 7.37 | 35kV | 0.0000 | 0.00
97 | 民乐县 | 民联变电站民联变电站2# | 绿 | 1.1290 | 2.54 | 35kV | 1.4155 | 0.00
98 | 民乐县 | 民联变电站民联变电站1# | 黄 | 3.4938 | 4.91 | 35kV | 1.4155 | 0.00
99 | 民乐县 | 杨访箱式变电站杨访箱式变电站1# | 绿 | 1.6000 | 1.60 | 35kV | 0.0000 | 0.00
100 | 甘州区 | 明永变电站明永变电站2# | 绿 | 5.8667 | 6.17 | 35kV | 0.3060 | 0.00
101 | 甘州区 | 明永变电站明永变电站1# | 绿 | 5.8795 | 6.19 | 35kV | 0.3060 | 0.00
102 | 民乐县 | 新天变电站新天变电站2# | 绿 | 1.3926 | 3.26 | 35kV | 1.8678 | 0.00
103 | 民乐县 | 新天变电站新天变电站1# | 黄 | 0.1860 | 2.05 | 35kV | 1.8678 | 0.00
104 | 高台县 | 新坝变电站新坝变电站2# | 红 | 0.0000 | 2.70 | 35kV | 2.4550 | 0.00
105 | 高台县 | 新坝变电站新坝变电站1# | 红 | 0.0000 | 1.83 | 35kV | 2.4550 | 0.00
106 | 临泽县 | 新华变电站新华变电站2# | 黄 | 8.6263 | 9.09 | 35kV | 0.4649 | 0.00
107 | 临泽县 | 新华变电站新华变电站1# | 黄 | 7.6160 | 8.08 | 35kV | 0.4649 | 0.00
108 | 临泽县 | 新华农场变电站新华农场变电站2# | 黄 | 1.9699 | 1.97 | 35kV | 0.0000 | 0.00
109 | 临泽县 | 新华农场变电站新华农场变电站1# | 黄 | 1.9714 | 1.97 | 35kV | 0.0000 | 0.00
110 | 临泽县 | 扎尔墩变电站扎尔墩变电站2# | 黄 | 9.7493 | 12.76 | 35kV | 2.9995 | 0.00
111 | 临泽县 | 扎尔墩变电站扎尔墩变电站1# | 黄 | 10.0046 | 13.02 | 35kV | 2.9995 | 0.00
112 | 甘州区 | 廿里堡变电站廿里堡变电站2# | 绿 | 2.4368 | 9.12 | 35kV | 0.0140 | 0.00
113 | 甘州区 | 廿里堡变电站廿里堡变电站1# | 绿 | 2.4368 | 3.63 | 35kV | 0.0140 | 0.00
114 | 山丹县 | 山丹新墩变电站山丹新墩变电站2# | 绿 | 4.0461 | 4.05 | 35kV | 0.0000 | 0.00
115 | 山丹县 | 山丹新墩变电站山丹新墩变电站1# | 绿 | 2.5509 | 2.55 | 35kV | 0.0000 | 0.00
116 | 甘州区 | 小满变电站小满变电站2# | 绿 | 7.8741 | 8.12 | 35kV | 0.2449 | 0.00
117 | 甘州区 | 小满变电站小满变电站1# | 绿 | 10.0083 | 10.25 | 35kV | 0.2449 | 0.00
118 | 甘州区 | 小河变电站小河变电站1# | 黄 | 9.0866 | 9.09 | 35kV | 0.0000 | 0.00
119 | 甘州区 | 小河变电站2号主变 | 黄 | 5.5219 | 5.52 | 35kV | 0.0000 | 0.00
120 | 高台县 | 宣化变电站宣化变电站2# | 红 | 0.0000 | 6.17 | 35kV | 2.9275 | 0.00
121 | 高台县 | 宣化变电站宣化变电站1# | 红 | 0.0000 | 5.09 | 35kV | 2.9275 | 0.00
122 | 民乐县 | 城郊变电站城郊变电站2# | 绿 | 3.1427 | 8.56 | 35kV | 1.8375 | 0.00
123 | 民乐县 | 城郊变电站城郊变电站1# | 绿 | 3.1427 | 5.45 | 35kV | 1.8375 | 0.00
124 | 甘州区 | 和平变电站和平变电站2# | 绿 | 2.4368 | 5.91 | 35kV | 0.1697 | 0.00
125 | 甘州区 | 和平变电站和平变电站1# | 绿 | 2.4368 | 9.16 | 35kV | 0.1697 | 0.00
126 | 高台县 | 合黎变电站合黎变电站2# | 红 | 0.0000 | 6.17 | 35kV | 5.9715 | 0.00
127 | 高台县 | 合黎变电站合黎变电站1# | 红 | 0.0000 | 6.17 | 35kV | 5.9715 | 0.00
128 | 临泽县 | 古寨变电站古寨变电站2# | 黄 | 5.6442 | 5.87 | 35kV | 0.2287 | 0.00
129 | 临泽县 | 古寨变电站古寨变电站1# | 黄 | 3.5896 | 3.82 | 35kV | 0.2287 | 0.00
130 | 临泽县 | 友好变电站友好变电站2# | 红 | 0.0000 | 2.19 | 35kV | 2.3778 | 0.00
131 | 临泽县 | 友好变电站友好变电站1# | 黄 | 2.9071 | 5.28 | 35kV | 2.3778 | 0.00
132 | 民乐县 | 南古变电站南古变电站2# | 绿 | 3.3320 | 4.74 | 35kV | 1.4102 | 0.00
133 | 民乐县 | 南古变电站南古变电站1# | 绿 | 6.2855 | 8.74 | 35kV | 1.4102 | 0.00
134 | 高台县 | 南华变电站南华变电站3# | 红 | 0.0000 | 3.08 | 35kV | 3.0400 | 0.00
135 | 高台县 | 南华变电站南华变电站2# | 红 | 0.0000 | 3.08 | 35kV | 3.0400 | 0.00
136 | 高台县 | 南华变电站南华变电站1# | 红 | 0.0000 | 3.08 | 35kV | 3.0400 | 0.00
137 | 民乐县 | 南丰变电站南丰变电站2# | 绿 | 3.1427 | 8.38 | 35kV | 0.9722 | 0.00
138 | 民乐县 | 南丰变电站南丰变电站1# | 黄 | 3.1427 | 6.99 | 35kV | 0.9722 | 0.00
139 | 民乐县 | 北部滩变电站北部滩变电站3# | 绿 | 4.4000 | 6.40 | 35kV | 2.0000 | 0.00
140 | 民乐县 | 北部滩变电站北部滩变电站2# | 绿 | 2.5957 | 4.60 | 35kV | 2.0000 | 0.00
141 | 民乐县 | 北部滩变电站北部滩变电站1# | 黄 | 5.7918 | 7.79 | 35kV | 2.0000 | 0.00
142 | 民乐县 | 六坝变电站六坝变电站2# | 绿 | 6.2855 | 9.32 | 35kV | 1.2743 | 0.00
143 | 民乐县 | 六坝变电站六坝变电站1# | 绿 | 6.2855 | 9.37 | 35kV | 1.2743 | 0.00
144 | 甘州区 | 党寨变电站党寨变电站2# | 绿 | 2.4368 | 8.96 | 35kV | 0.0165 | 0.00
145 | 甘州区 | 党寨变电站党寨变电站1# | 绿 | 2.4368 | 8.91 | 35kV | 0.0165 | 0.00
146 | 甘州区 | 光明变电站光明变电站2# | 黄 | 2.8430 | 4.13 | 35kV | 1.2838 | 0.00
147 | 甘州区 | 光明变电站光明变电站1# | 黄 | 7.0081 | 8.29 | 35kV | 1.2838 | 0.00
148 | 民乐县 | 丰乐变电站丰乐变电站2# | 绿 | 1.9707 | 3.31 | 35kV | 1.3365 | 0.00
149 | 民乐县 | 丰乐变电站丰乐变电站1# | 绿 | 2.7270 | 4.06 | 35kV | 1.3365 | 0.00
150 | 甘州区 | 三闸变电站三闸变电站2# | 绿 | 5.0110 | 5.21 | 35kV | 0.2039 | 0.00
151 | 甘州区 | 三闸变电站三闸变电站1# | 绿 | 8.0556 | 8.26 | 35kV | 0.2039 | 0.00
152 | 临泽县 | 三一变电站三一变电站2# | 黄 | 4.8381 | 5.16 | 35kV | 0.3232 | 0.00
153 | 临泽县 | 三一变电站三一变电站1# | 黄 | 8.7852 | 9.11 | 35kV | 0.3232 | 0.00
154 | 山丹县 | 35kV马营变电站马营变电站2# | 绿 | 2.2579 | 2.26 | 35kV | 0.0000 | 0.00
155 | 山丹县 | 35kV马营变电站马营变电站1# | 绿 | 2.2579 | 2.26 | 35kV | 0.0000 | 0.00
156 | 肃南县 | 35kV青龙简易变电站35kV青龙简易变电站1# | 绿 | 1.4500 | 1.60 | 35kV | 0.1500 | 0.00
157 | 肃南县 | 35kV青龙2#直配变35kV青龙2#直配变2# | 绿 | 0.0800 | 0.08 | 35kV | 0.0000 | 0.00
158 | 山丹县 | 35kV霍城变电站霍城变电站2# | 绿 | 1.5917 | 1.62 | 35kV | 0.0279 | 0.00
159 | 山丹县 | 35kV霍城变电站霍城变电站1# | 绿 | 3.6787 | 3.71 | 35kV | 0.0279 | 0.00
160 | 山丹县 | 35kV长山子变电站长山子变电站2# | 绿 | 1.6000 | 1.60 | 35kV | 0.0000 | 0.00
161 | 山丹县 | 35kV长山子变电站长山子变电站1# | 绿 | 2.5200 | 2.52 | 35kV | 0.0000 | 0.00
162 | 山丹县 | 35kV郇庄变电站郇庄变电站2# | 绿 | 7.5373 | 9.05 | 35kV | 1.5092 | 0.00
163 | 山丹县 | 35kV郇庄变电站郇庄变电站1# | 绿 | 9.6792 | 11.19 | 35kV | 1.5092 | 0.00
164 | 肃南县 | 35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站2# | 红 | 0.0000 | 1.07 | 35kV | 0.1150 | 0.00
165 | 肃南县 | 35kV许三湾变电站35kV许三湾变电站1# | 红 | 0.0000 | 1.07 | 35kV | 0.1150 | 0.00
166 | 肃南县 | 35kV草古城变电站2号主变压器 | 红 | 0.0000 | 1.07 | 35kV | 2.4200 | 0.00
167 | 肃南县 | 35kV草古城变电站1号主变压器 | 红 | 0.0000 | 1.07 | 35kV | 2.4200 | 0.00
168 | 山丹县 | 35kV花草滩变电站花草滩变电站2# | 绿 | 3.2000 | 3.20 | 35kV | 0.0000 | 0.00
169 | 山丹县 | 35kV花草滩变电站花草滩变电站1# | 绿 | 7.8279 | 7.83 | 35kV | 0.0000 | 0.00
170 | 山丹县 | 35kV红寺湖变电站红寺湖变电站1# | 绿 | 1.6000 | 1.60 | 35kV | 0.0000 | 0.00
171 | 肃南县 | 35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站2# | 绿 | 3.8389 | 5.45 | 35kV | 0.0000 | 0.00
172 | 肃南县 | 35kV皂矾沟变电站35kV皂矾沟变电站1# | 绿 | 2.7237 | 2.72 | 35kV | 0.0000 | 0.00
173 | 肃南县 | 35kV白银箱式变电站35kV白银箱式变电站1# | 绿 | 2.5200 | 2.52 | 35kV | 0.0000 | 0.00
174 | 肃南县 | 35kV白泉门简易变电站35kV白泉门简易变电站1# | 绿 | 2.3752 | 2.52 | 35kV | 0.0000 | 0.00
175 | 山丹县 | 35kV甘泉子变电站甘泉子变电站2# | 绿 | 1.2800 | 1.28 | 35kV | 0.0000 | 0.00
176 | 山丹县 | 35kV甘泉子变电站甘泉子变电站1# | 绿 | 1.7872 | 1.79 | 35kV | 0.0000 | 0.00
177 | 甘州区 | 35kV滨河变电站35kV滨河变电站2# | 绿 | 10.4221 | 10.42 | 35kV | 0.0000 | 0.00
178 | 甘州区 | 35kV滨河变电站35kV滨河变电站1# | 绿 | 10.5169 | 10.52 | 35kV | 0.0000 | 0.00
179 | 临泽县 | 35kV梨园变电站梨园变电站2# | 绿 | 1.1107 | 1.28 | 35kV | 0.0000 | 0.00
180 | 临泽县 | 35kV梨园变电站梨园变电站1# | 绿 | 1.1107 | 2.53 | 35kV | 0.0000 | 0.00
181 | 山丹县 | 35kV李桥变电站李桥变电站2# | 绿 | 3.5471 | 3.57 | 35kV | 0.0213 | 0.00
182 | 山丹县 | 35kV李桥变电站李桥变电站1# | 绿 | 1.9441 | 1.97 | 35kV | 0.0213 | 0.00
183 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站3# | 绿 | 8.3083 | 8.3083 | 35kV | 0.0000 | 0.00
184 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站2# | 绿 | 5.2274 | 5.2274 | 35kV | 0.0000 | 0.00
185 | 肃南县 | 35kV明花变电站35kV明花变电站1# | 绿 | 8.2751 | 8.2751 | 35kV | 0.0000 | 0.00
186 | 山丹县 | 35kV崖头变电站崖头变电站2# | 绿 | 3.7961 | 4.22 | 35kV | 0.4238 | 0.00
187 | 山丹县 | 35kV崖头变电站崖头变电站1# | 绿 | 9.8899 | 10.31 | 35kV | 0.4238 | 0.00
188 | 山丹县 | 35kV四坝变电站四坝变电站2# | 绿 | 8.4064 | 8.41 | 35kV | 0.0000 | 0.00
189 | 山丹县 | 35kV四坝变电站四坝变电站1# | 绿 | 8.7474 | 8.75 | 35kV | 0.0000 | 0.00
190 | 山丹县 | 35kV位奇变电站位奇变电站2# | 绿 | 7.9888 | 8.03 | 35kV | 0.0372 | 0.00
191 | 山丹县 | 35kV位奇变电站位奇变电站1# | 绿 | 5.9021 | 5.94 | 35kV | 0.0372 | 0.00
192 | 肃南县 | 35kV九个泉变电站35kV九个泉变电站2# | 绿 | 1.8617 | 1.86 | 35kV | 0.0000 | 0.00
193 | 山丹县 | 35kV东乐变电站东乐变电站2# | 绿 | 1.0934 | 2.80 | 35kV | 0.5822 | 0.00
194 | 山丹县 | 35kV东乐变电站东乐变电站1# | 绿 | 1.0934 | 2.80 | 35kV | 0.5822 | 0.00
195 | 山丹县 | 35kV一场变电站一场变电站1# | 绿 | 4.1452 | 4.15 | 35kV | 0.0000 | 0.00