## 省安委会驻点包抓第三工作组反馈问题隐患
附件 市安委办安全防范工作检查组 反馈问题隐患整改责任分解表
序号 | 被检查单位 | 问题隐患 | 牵头督办单位 | 整改时限 | 主责单位
1 | 民乐县妇幼保健院 | 1.核实制氧间（包括负压吸引设备间）原设计位置； 2.氧气储罐安全阀放空口应引至室外； 3.真空泵电缆线未穿管敷设； 4.职工食堂配电线路应为三相五线制，部分电源转换插座无保护接地线； 5.就餐大厅无视频监控； 6.安全生产管理机构缺失； 7.主要负责人无安全检查记录； 8.餐厅工作人员对灭火器使用不熟。 | 卫健局 | 7月25日前 | 民乐县妇幼保健院
2 | 甘肃广浔智慧物流 综合产业园建设项目 | 1.活动中心员工通道不能行走，不符合规范要求； 2.四号楼下两座二级配电箱箱门为挂锁，接线无保护接地； 3.监理日志无总监签字； 4.八号楼中间单元七层窗口无防护栏，部分防护栏无中间立柱； 5.项目部对安全生产治本攻坚三年行动落实不严； 6.项目经理未开展安全检查，隐患台账记录不规范； 7.道路边塔吊限位措施未落实。 | 住建局 | 7月25日前 | 甘肃广浔智慧物流 综合产业园建设项目
3 | 民乐县圣天寺 | 1.各殿屋脊防雷接闪带未安装； 2.视频监控系统无UPS不间断电源配置； 3.餐厅无视频监控探头； 4.厨房吊顶为PVC板，耐火等级不足； | （统战部） 民族宗教事务局 | 7月25日前 | 民乐县圣天寺