## Sheet1
县安防委办督查检查反馈问题隐患交办清单
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 市安委办明查暗访组 | 2025-06-25 | 县教育局 | 1.未建立重大事故隐患台账； 2.建筑保温材料、人员密集场所动火作业专项整治工作仅有工作提醒，未提供开展相关工作的具体资料。 | 2 | 7月20日前 | 县教育局 | 穆尚余 | 正在整改
2 | 市安委办明查暗访组 | 2025-06-25 | 县住建局 | 1.城镇燃气安全隐患检查台账中的隐患未分类。 | 1 | 7月20日前 | 县住建局 | 郑栋云 | 正在整改
3 | 市安委办明查暗访组 | 2025-06-25 | 民乐县沁园悦府二期施工现场 | 1.施工区部分脚手架立杆底部未设垫板； 2.4#楼二级配电箱标识内容不完整，电工巡查记录未填写，配电箱箱门未跨接； 3.4#楼南侧小型压路机皮带轮及链轮无防护罩； 4.2#楼和4#楼之间钢筋加工区防护不足； 5.钢筋调直机配电箱接地线未连接； 6.钢筋加工区未配置灭火器； 7.未组织《房屋市政工程生产安全重大隐患判定标准（2024版）》学习； 8.未开展房屋市政工程生产安全重大隐患自查。 | 8 | 7月20日前 | 县住建局 | 郑栋云 | 正在整改
4 | 市安委办明查暗访组 | 2025-06-25 | 民乐县供销社 | 1.快递分抹车间建筑耐火等级不足； 2.快递车间内配置的灭火器无定期检查记录； 3.未提供供销社与相关承租单位的安全管理协议； 4.快递车间内部分电气线路敷设混乱； 5.总配电箱底部未封堵； 6.现场人员不清楚室外消火栓位置； 7.提供的生产安全事故应急预案不符合《生产经营单位生产 安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求； 8.未建立内部隐患举报奖励制度； 9.未组织从业人员开展《邮政企业、快递企业生产安全事故重大隐患判定标准》学习； 10.未开展邮政企业、快递企业生产安全事故隐患自查。 | 10 | 7月20日前 | 民乐县供销社 | 钱雪燕 | 正在整改
5 | 市安委办明查暗访组 | 2025-06-25 | 甘肃瑞丰赛博思钢结构有限责任公司 | 1.瓶库内存放的丙烷、液化石油气气瓶无防倾倒措施； 2.压缩空气储罐压力表、液氧储罐压力表无定期检验标签； 3.液氧储罐周边未设置围栏，无明显的禁火标志； 4.液氧储罐周边未配置灭火器，车间多处灭火器配置点仅配置有1具灭火器； 5.丙烷输气软管接头处存在裂； 6.车间内多台起重机行走电机电气线路破损； 7.抛丸车间内配电柜柜门及盖板缺失，电气线路未规范敷设，电动平车配电箱损坏； 8.抛丸机链轮无防护罩； 9.特种作业操作人员持证数量不足； 10.未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制； 11.未提供相关方管理的资料及重大事故隐患学习、自查资料； 12.未提供生产安全事故应急预案及演练记录； 13.全员安全生产责任制不健全，主要负责人安全生产职责不符合《安全生产法》第二十一条要求。 | 13 | 7月20日前 | 民乐县应急管理局 县市场监管局 | 郝志崇杨志彪 | 正在整改
6 | 市安委办明查暗访组 | 2025-06-25 | 民乐县三馆 | 1.三馆大厅排烟面积不足； 2.图书馆少儿阅览室门未采用防火门； 3.一楼书库吊顶内电气线路未穿管敷设； 4.安全疏散通道上的防火卷帘未设机械应急装置，下部两侧未划安全标识线； 5.二层综合阅览室墙面装修采用可燃木质材料； 6.二层综合阅览室通向疏散通道的门未采用防火门； 7.电气井的部分电气线路平行穿越防火墙孔洞未封堵，模块设置在配电箱内； 8.书画展厅未设安全指示标识，疏散门未设标识和应急照明； 9.博物馆大厅及各展厅吊顶格栅面积大于70%，喷淋头及烟感设置在吊顶下方； 10.高压配电室未设挡鼠板，未设橡胶垫，未设防雷接地，门的防火等级标识不清； 11.三馆内消防未经验收，消防设施未投入使用； 12.未配备消防设施操作人员； 13.未按要求编制应急预案。 | 13 | 7月20日前 | 县文体广电旅游局县消防救援大队 | 杨向荣宋克隆 | 正在整改
7 | 市安委办明查暗访组 | 2025-06-25 | 民乐县体育馆 | 1.配电室防火门无安全警示标识，未做灌浆处理； 2.二层疏散通道设置反光镜； 3.值班室监控室监控系统和区域报警装置未设UPS备用电源； 4.未按《体育行业安全生产重大隐患判定标准（2023版）》 的要求编制检查清单。 | 4 | 7月20日前 | 县文体广电旅游局县教育局 | 杨向荣穆尚余 | 正在整改
8 | 市安委办明查暗访组 | 2025-06-25 | 甘肃滨河九粮酒业有限责任公司 | 1.经复查省安委会明查暗访组反馈的四项问题，其中三项己整改完毕，陶坛酒库未设置事故排风设施未整改（整改方案正在论证中）； 2.新建制酒车间工地存在的问题： （1）施工作业人员高处作业未悬挂安全带； （2）耳机配电箱未接地、未上锁、未配置灭火器； （3）脚手架工程未搭设上、下作业的安全通道； （4）东、西两侧不同高度作业现场未搭设上、下扶梯，边坡未整理； （5）塔式吊装机电缆线路未分段固定； 3.甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司滨河集团九粮香型白酒产业园项目无安全设施设计擅自开工； 4.提供的产业园项目未按张应急发〔2023〕45号的要求编制组织相关领域专家评审。 | 8 | 7月20日前 | 工业园区规划建设局 | 周志高 | 正在整改