附件2

**民乐县饮用水水质信息公开(2024年1月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 民乐县 | 民乐县周妈妈虾滑火锅 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县润泽园大酒店 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县天庆花园小区4-2-102室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县中央厨房 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县聚旺百货超市 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县老杜肉食蔬菜压面铺 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县金利来日用百货超市 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县思源实验学校 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县中医院食堂 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县益康园小区16-1-102室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年1月8日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，农村0个；监测项目：常规指标共38项。