附件8

**民乐县饮用水水质信息公开(2024年第一季度)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样  日期 | 采样单位 | 检测  日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目  及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 民乐县 | 三堡镇三堡村 | 民乐县三堡农村饮水安全工程 | 农村 | 2024年3月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年3月7日 | 民乐县疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 三堡镇二坝村 | 民乐县三堡农村饮水安全工程 | 农村 | 2024年3月7日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年3月7日 | 民乐县疾病预防控制中心  张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共2个，其中城镇0个，农村2个；监测项目：常规指标共38项。