附件4

**民乐县饮用水水质信息公开(2024年5月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 民乐县 | 民乐县西荣2-2-102室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县凯旋名门7-2-502室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县永鑫C区小黄楼201室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县林业局家属楼2-3-201室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县文盛苑5-1-402室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县紫金府8-1-1402室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县城投小区2-2-302室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县裕泰花园6-3-202室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县盈丰丽景1-中单元-702室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县北苑西区2-2-501室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年5月10日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，农村0个；监测项目：常规指标共38项。