附件6

**民乐县饮用水水质信息公开(2024年6月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 民乐县 | 民乐县书香御苑1-3-1002室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县中央厨房 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县新丰小学 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县洪水镇卫生院 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县如膳堂口腔医院 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县文盛苑14-1-401室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县世纪嘉园36-4-402室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县聚业苑2号小区2-2-201室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县社区卫生服务中心 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县紫金府10-1-701室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年6月4日 | 民乐县疾病预防控制中心张掖市疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10 个，农村0个；监测项目：常规指标共38 项。