附件4

**民乐县饮用水水质信息公开(2024年11月)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样  日期 | 采样单位 | 检测  日期 | 检测单位 | 水质  状态 | 超标项目  及超标检测值 | 超标指标健康风险提示及安全饮水建议 |
| 民乐县 | 民乐县新城润园6-1-201室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县清香阁中国兰州牛肉拉面店 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县粥家饼铺店 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县邓全铭牛羊杂店 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县金色家园3-2-301室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县裕泰花苑6-3-202室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县南丰卫生院综合门诊部 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县城市社区卫生服务中心 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县第三幼儿园 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |
| 民乐县 | 民乐县文盛苑7-1-301室 | 民乐县自来水公司尚家磨水厂 | 城市 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 2024年11月4日 | 民乐县疾病预防控制中心 | 达标 | 无 | 无 |

注：末梢水水质监测点位共10个，其中城镇10个，农村0个；监测项目：常规指标共38项。