附 件 9

**民乐** **县(市、区)水龙头水质监测结果上报表**

监测类型：□常规监测 ☑全分析监测 丰水期

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测指标** | **检测份数** | **达标份数** |
| **一、微生物指标** | | | |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 2 | 2 |
| 2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL) | 2 | 2 |
| 3 | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 2 | 2 |
| 4 | 贾第鞭毛虫（个/10L） |  |  |
| 5 | 隐孢子虫（个/10L） |  |  |
| **二、毒理指标** | | | |
| 6 | 砷(mg/L) | 2 | 2 |
| 7 | 镉(mg/L) | 2 | 2 |
| 8 | 铬(六价)(mg/L) | 2 | 2 |
| 9 | 铅(mg/L) | 2 | 2 |
| 10 | 汞(mg/L) | 2 | 2 |
| 11 | 氰化物(mg/L) | 2 | 2 |
| 12 | 氟化物(mg/L) | 2 | 2 |
| 13 | 硝酸盐(以N 计)(mg/L) | 2 | 2 |
| 14 | 三氯甲烷(mg/L) | 2 | 2 |
| 15 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 2 | 2 |
| 16 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 2 | 2 |
| 17 | 三溴甲烷(mg/L) | 2 | 2 |
| 18 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 2 | 2 |
| 19 | 二氯乙酸(mg/L) | 2 | 2 |
| 20 | 三氯乙酸(mg/L) | 2 | 2 |
| 21 | 溴酸盐(mg/L) | 2 | 2 |
| 22 | 亚氯酸盐(mg/L) | 2 | 2 |
| 23 | 氯酸盐(mg/L) | 2 | 2 |
| 24 | 锑(mg/L) | 2 | 2 |
| 25 | 钡(mg/L) | 2 | 2 |
| 26 | 铍(mg/L) | 2 | 2 |
| 27 | 硼(mg/L) | 2 | 2 |
| 28 | 钼(mg/L) | 2 | 2 |
| 29 | 镍(mg/L) | 2 | 2 |
| 30 | 银(mg/L) | 2 | 2 |
| 31 | 铊(mg/L) | 2 | 2 |
| 32 | 硒(mg/L) | 2 | 2 |
| 33 | 高氯酸盐(mg/L) | 2 | 2 |
| 34 | 二氯甲烷(mg/L) | 2 | 2 |
| 35 | 1,2二氯乙烷(mg/L) | 2 | 2 |
| 36 | 四氯化碳(mg/L) | 2 | 2 |
| 37 | 氯乙烯(mg/L) | 2 | 2 |
| 38 | 1,1二氯乙烯(mg/L) | 2 | 2 |
| 39 | 1,2二氯乙烯（总量）(mg/L) | 2 | 2 |
| 40 | 三氯乙烯(mg/L) | 2 | 2 |
| 41 | 四氯乙烯(mg/L) | 2 | 2 |
| 42 | 六氯丁二烯(mg/L) | 2 | 2 |
| 43 | 苯(mg/L) | 2 | 2 |
| 44 | 甲苯(mg/L) | 2 | 2 |
| 45 | 二甲苯（总量）(mg/L) | 2 | 2 |
| 46 | 苯乙烯(mg/L) | 2 | 2 |
| 47 | 氯苯(mg/L) | 2 | 2 |
| 48 | 1,4-二氯苯(mg/L) | 2 | 2 |
| 49 | 三氯苯（总量）(mg/L) | 2 | 2 |
| 50 | 六氯苯(mg/L) | 2 | 2 |
| 51 | 七氯(mg/L) | 2 | 2 |
| 52 | 马拉硫磷(mg/L) | 2 | 2 |
| 53 | 乐果(mg/L) | 2 | 2 |
| 54 | 灭草松(mg/L) | 2 | 2 |
| 55 | 百菌清(mg/L) | 2 | 2 |
| 56 | 呋喃丹(mg/L) | 2 | 2 |
| 57 | 毒死蜱(mg/L) | 2 | 2 |
| 58 | 草甘膦(mg/L) | 2 | 2 |
| 59 | 敌敌畏(mg/L) | 2 | 2 |
| 60 | 莠去津(mg/L) | 2 | 2 |
| 61 | 溴氰菊酯(mg/L) | 2 | 2 |
| 62 | 2,4-滴(mg/L) | 2 | 2 |
| 63 | 乙草胺(mg/L) | 2 | 2 |
| 64 | 五氯酚(mg/L) | 2 | 2 |
| 65 | 2,4,6-三氯酚(mg/L) | 2 | 2 |
| 66 | 苯并（a）芘(mg/L) | 2 | 2 |
| 67 | 领苯二甲酸二（2-乙基已基）酯(mg/L) | 2 | 2 |
| 68 | 丙烯酰胺(mg/L) | 2 | 2 |
| 69 | 环氧氯丙烷(mg/L) | 2 | 2 |
| 70 | 微囊藻毒素-LR（藻类暴发情况发生时)(mg/L) | 2 | 2 |
| **三、感官性状和一般化学指标** | | | |
| 71 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 2 | 2 |
| 72 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 2 | 2 |
| 73 | 臭和味 | 2 | 2 |
| 74 | 肉眼可见物 | 2 | 2 |
| 75 | pH | 2 | 2 |
| 76 | 铝(mg/L) | 2 | 2 |
| 77 | 铁(mg/L) | 2 | 2 |
| 78 | 锰(mg/L) | 2 | 2 |
| 79 | 铜(mg/L) | 2 | 2 |
| 80 | 锌(mg/L) | 2 | 2 |
| 81 | 氯化物(mg/L) | 2 | 2 |
| 82 | 硫酸盐(mg/L) | 2 | 2 |
| 83 | 溶解性总固体(mg/L) | 2 | 2 |
| 84 | 总硬度(以CaCO₃计)(mg/L) | 2 | 2 |
| 85 | 高锰酸盐指数(以02计)(mg/L) | 2 | 2 |
| 86 | 氨(以N计)(mg/L) | 2 | 2 |
| 87 | 钠(mg/L) | 2 | 2 |
| 88 | 挥发酚类（以苯酚计）(mg/L) | 2 | 2 |
| 89 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 2 | 2 |
| 90 | 2-甲基异莰醇(mg/L) | 2 | 2 |
| 91 | 土臭素(mg/L) | 2 | 2 |
| **四、放射性指标** | | | |
| 92 | 总α放射性/(Bq/L) | 2 | 2 |
| 93 | 总β放射性/(Bq/L) | 2 | 2 |
| **五、消毒剂指标** | | | |
| 94 | 游离氯 | 2 | 2 |
| 95 | 总氯 |  |  |
| 96 | 臭氧 |  |  |
| 97 | 二氧化氯 | 2 | 2 |

**注：指标未检测，请填“/”;无检测能力，请填“无”。**

责任报告人：樊春燕 联系电话：13369455122

报告单位：民乐县疾病预防控制中心(盖章) 报告时间：2024年11月18日