## Sheet1
附件2：
省市县安委办交办未整改问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产委员会办公室 | [6 empty] | 填报时间：2024年8月30日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 县安委办 | 2024-04-10 | 益民园小区 | 1.住宅楼未按规范要求设置消防水系统； 2.地下室直通前层的楼梯未用防火墙、防火门分隔。 | 2 | 4月22日前 | 住建局 | 刘大龙 | 正在 整改
2 | 县安委办 | 2024-01-23 | 乐客易购 优选超市 | 1.无相关的消防检查验收意见书； 2.防排烟设置不符合规范要求； 3.格栅、吊顶区域的烟感报警仪，自动喷水喷头安装位置不符合规范要求。 | 3 | 2月1日前 | 工业信息化和商务局 | 韩克明 | 正在 整改
3 | 县安委办 | 2024-08-01 | 名人堂休闲 健身俱乐部 | 1.未在住建局办理室内装修工程消防验收备案手续； 2.未在消防救援大队办理营业前的消防许可擅自营业。 | 2 | 9月20日前 | 住建局 消防救援大队 | 刘大龙 宋克隆 | 正在 整改
4 | 县安委办 | 2024-08-01 | 民乐县科瑞斯游泳馆 | 1.未在住建局办理室内装修工程消防验收备案手续； 2.未在消防救援大队办理营业前的消防许可擅自营业。 | 2 | 9月20日前 | 住建局 消防救援大队 | 刘大龙 宋克隆 | 正在 整改
5 | 县安委办 | 2024-07-09 | 民乐县浙丰种植 专业合作社 | 1.动力配电柜中临时用电线路凌乱； 2.压缩机房电力线路与冷却水管共同敷设，且电力线路位于水管下方； 3.厂区土豆托盘堆放区堆垛过高存在安全隐患； 4.泡沫保温箱堆垛码放过高，且堵塞疏散通道。 | 4 | 9月10日前 | 农业农村局 | 王连才 | 正在 整改