## Sheet1
附件1：
安全生产常态化排查整治问题隐患清单
填报单位：民乐县安全生产委员会办公室 | [6 empty] | 填报时间：2024年9月8日
序号 | 检查单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 问题隐患 | 隐患数 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 整改情况 | 备注
1 | 民乐县 应急管理局 | 2024-09-03 | 张掖中祁管业有限公司 | 1.叉车未按规定上牌; 2.违规使用叉车进行吊装作业; 3.应急疏散通道被工作人员小汽车占用; | 3 | 9月8日前完成整改 | 民乐应急管理局 | 王军元 | 已整改
2 | 民乐县 应急管理局 | 2024-09-06 | 甘肃锦世化工有限责任公司 | 1.装置复工前的装置开工前 PSSR 检查确认未完成； 2.装置内有停用或废弃的储罐及设备未进行有效隔离或断开； 3.车间低酸反应罐、酸化液储罐、粗钒浆化罐等储罐观测人孔处隔栅锈蚀、强度不足； 4.装置溶钒釜、低酸反应罐、高酸反应罐、酸化锅等温度检测仪表存在故障； 5.装置的钒浆、蒸汽及硫酸、液碱管线及附件未进行检查确认，如法兰垫片、阀门等良好性； 6.装置溶钒釜、低酸反应罐、高酸反应罐、酸化锅及各工序压滤机等关键设备未进行投运前的检查确认； 7.装置各工序滤液、浆液输送泵及溶钒釜、低酸反应罐、高酸反应罐、酸化锅的搅拌电机未进行单机试运行； 8.建议对蒸馏釜安装的氨气检测报警仪的校验及可靠性情况进行核实。 | 8 | 9月15日前完成整改 | 民乐县应急管理局 | 王军元 | 正在整改
3 | 民乐县 应急管理局 | 2024-09-03 | 甘肃宏达宏盾塑业有限责任公司 | 1.厂区未设置限速标志； 2.入场变压器周边无防护； 3.动力柜后柜门敞开，周边无绝缘胶垫； 4.厂区内灭火器数量配备不足； 5.原料库内物料堆积与墙壁距离太近，人员疏散通道宽度不够且影响消火栓正常操作。 | 5 | 9月8日前完成整改 | 民乐县应急管理局 | 王军元 | 已整改
4 | 民乐消防救援大队 | 2024-09-03 | 民乐县鑫煌朝娱乐会所 | 1.地下一层北侧、西侧疏散通道占用; 2.场所地下一层南侧安全出口一处电器敷设不符合规定。 | 2 | 9月9日前完成整改 | 民乐消防救援大队 | 宋克隆 | 正在整改
5 | 民乐消防救援大队 | 2024-09-04 | 民乐县小城美食中餐店 | 1.室内消火栓栓口方向设置不符合规定； 2. 电器产品的线路定期维护、检测无记录，吧台旁1 处电器线路私拉乱接，敷设不符合规定； 3.防火检查有记录，但填写不符合规定。 | 3 | 9月10日完成整改 | 民乐消防救援大队 | 宋克隆 | 正在整改
6 | 民乐县文体广电和旅游局 | 2024-09-05 | 零特网咖 | 1.场所内有上网人员抽烟。 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县文体广电和旅游局 | 杨向荣 | 已整改
7 | 民乐县文体广电和旅游局 | 2024-09-05 | 百乐汇娱乐会所 | 1.消防通道堆放杂物。 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县文体广电和旅游局 | 杨向荣 | 已整改
8 | 民乐县水务局 | 2024-09-03 | 民乐县小堵麻水库工程建设协调领导小组办公室 | 1.拦河坝钢筋绑扎现场劳务人员未按规范要求佩戴安全帽。 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县水务局 | 葛永斌 | 已整改
9 | 民乐县水务局 | 2024-09-03 | 民乐县农村供水中心 | 1.六坝镇金山村六队水表井主管破裂。 | 1 | 责令立即改正 | 民乐县水务局 | 葛永斌 | 已整改